## TDSheet
АО "Восточный Порт" Информация по отключениям электроэнергии за период с 01.01.2023г. по 29.12.2023 г.
Наименование ЦП | Отключаемое оборудование | Время отключения | Время включения | Примечания
январь
ПС Морская | ТП-16 | 13.01.2023 9-00 | 13.01.2023 10-34 | Плановое отключение
ПС Морская | ТП-18 | 26.01.2023 9-30 | 26.01.2023 10-27 | Плановое отключение
ТП-29 | ВЛ-0,4 Ф-4 | 26.01.2023 13-30 | 26.01.2023 13-59 | Плановое отключение
ТП-45А | ВЛ-0,4 Ф-1 | 26.01.2023 14-30 | 26.01.2023 14-38 | Плановое отключение
ПС Угольная | ТП-29 | 30.01.2023 13-33 | 30.01.2023 13-56 | Неплановое отключение
февраль
март
апрель
ТП-"РВ" | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 04.04.2023 09-24 | 04.04.2023 10-29 | Плановое отключение
ТП-29 Ф-4кВ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 05.04.2023 09-35 | 05.04.2023 09-55 | Плановое отключение
ТП-БРК | В-0,4 Ввод | 07.04.2023 9-24 | 07.04.2023 9-42 | Плановое отключение
РП-1 | Ф-6кВ №2. 4. 11. 12. 13. 14 | 07.04.2023 11-30 | 07.04.2023 13-33 | Плановое отключение
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Морская ОП-18/1 | ПП-1 | 11.04.2023 9-04 | 11.04.2023 10-10 | Плановое отключение
ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Морская ОП-10 | ПП-2 | 11.04.2023 23-36 | 13.04.2023 18-06 | Аварийное отключение в сетях абонента (падение опоры ВЛ-6кВ)
ПС Угольная | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Угольная - ТП-29 | 19.04.2023 20-47 | 19.04.2023 23-19 | Аварийное отключение
ВЛ-6 Ф4 "Угольная-ТП-29", ЛР-6кВ на опоре 123А | ТП-29, ТП-Грязных | 24.04.2023 10-02 | 24.04.2023 10-49 | Плановое отключение
ПС Угольная ОРУ-35 | В35, ВЛ-35 Угольная-Владимиро-Александровское | 24.04.2023 12-50 | 24.04.2023 16-21 | Плановое отключение
РП-4, РУ-6кВ, ячейка 10 | В6 Ф10 Немирович | 24.04.2023 15-25 | 24.04.2023 18-43 | Плановое отключение
РП-1 | РУ-6кВ, В-6 Ф-13 ООО "СМУП" | 26.04.2023 09-00 | 26.04.2023 09-54 | Плановое отключение
РП-4 | РУ-6 кВ, В6 Ф10 Немирович | 26.04 2023 10-23 | 26.04.2023 10-51 | Плановое отключение
РП-7 | РУ-6кВ В-6 Ф-12 Администрация Находкинского округа | 25.04.2023 09-00 | 25.04.2023 10-04 | Плановое отключение
РП-7 | РУ-6кВ Ф-8 ООО"ЭКСКОРТ-Центр" | 25.04.2023 09-45 | 25.04.2023 10-32 | Плановое отключение
РП-7 | РУ-6кВ Ф-9 АО"ДНИИМФ" | 25.04.2023 10-20 | 25.04.2023 10-53 | Плановое отключение
РП-7 | РУ-6кВ Ф14ООО"ТК Русские Транспортные Линии" | 25.04.2023 11-00 | 25.04.2023 11-40 | Плановое отключение
РП-7 | РУ-6кВ Ф-13 ООО"ЭКСКОРТ Центр" | 25.04.2023 11-30 | 25.04.2023 11-55 | Плановое отключение
май
июнь
ПС Микрорайон | В-6 Ф-11 | 02.06.23 13-48 | 02.06.23 14-33 | Аварийное отключение из-за неисправности в сетях абонента
ПС Морская | В-6 Ф-24 | 13.06.23 9-05 | 13.06.23 14-19 | Плановое отключение
ПС Морская | В-6 Ф-13 | 13.06.23 11-07 | 14.06.23 15-00 | Плановое отключение
ПС Морская | В-6 Ф-7 | 15.06.23 8-15 | 15.06.23 10-19 | Плановое отключение
ПС Морская | В-6 Ф-12 | 15.06.23 10-40 | 15.06.23 14-57 | Плановое отключение
ПС Морская | ТП-19 | 16.06.23 12-00 | 16.06.23 13-30 | Плановое отключение
ТП-БРК В-0,4 яч.6 | Сврочно-сборочный цех ДММ | 19.06.2023 8-00 | 19.06 2023 15-23 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | 2 секция 6кВ | 19.06.2023 15-24 | 19.06 2023 15-48 | Плановое отключение
ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Угольная | ТП-51 | 23.06.23 10-00 | 23.06.23 10-46 | Плановое отключение
ТП-11 | РУ-0,4 яч.11 | 23.06.23 10-55 | 23.06.23 12-10 | Аварийное отключение
ВЛ-6 КВ Ф-4 ПС Угольная | ТП-45, ТП-45А | 23.06.23 13-39 | 23.03.23 14-48 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-12 | 26.06.23 18-19 |  | Аварийное отключение из-за неисправности в сетях абонента
ВЛ-6 КВ Ф-25 ПС Морская | ТП-11 | 27.06.23 14-00 | 27.06.23 14-58 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-8 | 28.06.23 9-55 | 28.06.2023 15-37 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-16 | 29.06.2023 9-00 | 29.06.2023 14-47 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-17 | 30.06.2023 9-00 | 30.06.23 13-45 | Плановое отключение
ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Угольная | ТП-44 | 30.06.23 14-00 | 30.06.23 14-56 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-9 | 04.06.23 08-00 |  | Аварийное отключение
ПС Микрорайон | В-6 ф-12 | 04.06.23 08-24 | 04.06.23 11-22 | Аварийное отключение
РП-7 Ф-3.Ф-18 | ТП-19 | 16.06.23 12-00 | 16.06.23 13-26 | Плановое отключение
ТП-БРК В-0,4 яч.6 | Сврочно-сборочный цех ДММ | 20.06.23 13-30 | 20.06.23 16-10 | Плановое отключение
ПС Микрорайон | В-6 Ф-8 | 28.06.23 09-55 | 28.06.23 15-34 | Плановое отключение
июль
август
ТП-24 | ТП-22 | 01.08.23 9-00 | 01.08.23 9-58 | Плановое отключение
ТП-51 | ВЛ-0,4 Ф-1 | 01.08.23 9-21 | 01.08.23 10-34 | Плановое отключение
ТП-24 | ТП-23 | 01.08.23 14-00 | 01.08.23 15-00 | Плановое отключение
ТП-45 | ВЛ-0,4 Ф-2 Евтушенко | 02.08.23 9-00 | 02.08.23 10-51 | Плановое отключение
ТП-24 | ТП-25 | 02.08.23 9-00 | 02.08.23 10-07 | Плановое отключение
ЦРП | ТП-21,48,Росморпорт | 04.08.23 8-30 | 04.08.23 11-05 | Плановое отключение
ПС Угольная | ВЛ-6 Ф-6-Хмыловка | 04.08.23 13-05 | 04-08.23. 17-16 | Плановое отключение
ПС Угольная | ТП-47 | 09.08.23 9-32 | 09.08.23 10-32 | Плановое отключение
ПС Угольная | В-6 Ф-6 | 09.08.23 12-01 | 09.08.2023 17-21 | Плановое отключение по заявке ДРСК
ЦРП | ТП-24,22,23,21,48, "Росморпорт,43 | 11.08.2023 12-00 | 11.08.2023 14-27 | Плановое отключение
ПС Угольная | В-6 Ф-6 | 11.08.23 13-09 | 11.08.23 19-07 | Плановое отключение по заявке ДРСК
ПП-3 | В-6 кВ | 12.08.23 01-15 | 12.08.23 13-30 | Аварийное отключение (Смежная СО)
РП-1 | Ф-2,12-Таможня | 12.08.23 10-00 | 12.08.23. 13-20 | Плановое отключение
ПС Угольная | Ф-6 | 12.08.23 11-45 | 12.08.23 15-30 | Аварийное отключение(Смежная СО)
ТП-24 | ТП-23 | 23.08.23 9-00 | 23.08.23 9-57 | Плановое отключение
ТП-2 | РУ-0.4 кВ яч. 23 В-0.4 | 29.08.2023 19-12 | 30.08.2023 13-05 | Аварийное отключение(Смежная СО)
ВЛ6 кВ Ф-4"Угольная-ТП-29" | оп.№87 реклоузер 6 кВ | 29.08.2023 20-21 | 30.08.2023 14-04 | Аварийное отключение(Смежная СО)
сентябрь
ПС"Угольная" | ВЛ-6кВФ-16 "ДРУЖНЫЙ" | 12.09.2023 09-00 | 12.09.2023 09-45 | Плановое отключение
РП-3 | ТП-БРК | 12.09.2023 13-20 | 12.09.2023 14-33 | Плановое отключение
РП-1 | ТП-17,РП"АМП" | 14.09.2023 11-30 | 14.09.2023 13-31 | Плановое отключение
ВЛ-6 Ф-21 опора-7 | ТП-Росморпорт | 21.09.2023 9-00 | 21.09.2023 9-40 | Плановое отключение
ВЛ-6 Ф-3 опора-5 | ТП-16 | 21.09.23 13-30 | 21.09.2023 15-00 | Плановое отключение
РП-3 | В-6Ф-2 "Восточные инвестиции" | 28.09.2023 9-00 | 28.09.2023 10-33 | Плановое отключение
РП-3 | В-6Ф-17 "Восточные инвестиции" | 28.09.2023 13-25 | 28.09.2023 15-12 | Плановое отключение
РП-3 | В-6 Ф5 ТП-5А | 29.09.2023 9-00 | 29.09.2023 11-30 | Плановое отключение
РП-3 | В-6 Ф-16 ТП-БРК | 29.09.2023 13-15 | 29.09.2023 16-30 | Плановое отключение
ВЛ-6 Ф-26 опора 10 | ПП-3 Оборонэнерго | 29.09.2023 11-40 | 29.09.2023 13-14 | Плановое отключение
октябрь
РП-3 | ТП-5А | 11-00 06.10.2023 | 12-28 06.10.2023 | Плановое отключение
РП-7 | ТП-Автохозяйство | 09.10.2023 11-00 | 09.10.2023 13-03 | Плановое отключение
РП-7 | ТП-Эксорт-Центр | 10.10.2023 09-05 | 10.10.2023 10-43 | Плановое отключение
РП-7 | ТП-ДНИИМФ | 10.10.2023 09-07 | 10.10.2023 10-45 | Плановое отключение
РП-7 | ТП-ОКПП | 10.10.2023 13-30 | 10.10.2023 15-08 | Плановое отключение
РП-7 | ТП-Русск.тран.линий | 10.10 2023 13-30 | 10.10.2023 15-09 | Плановое отключение
ВЛ-6 Ф-25 оп60 Реклоузер | РП-4,ТП-11,Немирович | 18.10.2023 09-00 | 18.10.2023 16-05 | Плановое отключение
ВЛ-35кВ У-Морская 2 | НЗМУ | 30.10.2023 09-00 | 30.10.2023 16-30 | Плановое отключение
ВЛ-35кВ У-Морская 1 | Чайна Элевенс | 31.10.2023 09-15 | 31.10.2023 15-35 | Плановое отключение
ноябрь
ПС Угольная | ВЛ-6кВ Ф-4 | 01.11.2023 01-54 | 01.11.2023 11-43 | Аварийное отключение
ПС Угольная | ВЛ-6кВ Ф-6 | 02.11.2023 14-16 | 02.11.2023 15-17 | Неотложная заявка
ПС Угольная | ВЛ-35 У-М1,"Чайна Эвеленс" | 08.11.2023 9-00 | 08.11.2023 11-30 | Плановое отключение
ПС Угольная | ВЛ-35 У -М2,"НЗМУ" | 08.11.2023 13-30 | 08.11.2023 15-30 | Плановое отключение
РП-3 | 1С-6 кВ | 09.11.2023 9-00 | 09.11.2023 11-02 | Плановое отключение
РП-3 | 2С-6 кВ, 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ | 09.11.2023 13-30 | 09.11.2023 15-28 | Плановое отключение
ПС "Морская" | ВЛ-6 Ф3 Морская-ТП-РВ | 10.11.2023 09-30 | 10.11.2023 09-46 | Плановое отключение
ТП-24, Ф1 | ТП-22 | 14.11.2023 09-30 | 14.11.2023 10-19 | Плановое отключение
ТП-24, Ф14 | ТП-23 | 14.11.2023 13-30 | 14.11.2023 14-34 | Плановое отключение
ЦРП Ф-00, Ф-21 | ТП-21, 22, 23, 24, 25, 48, РМП | 17.11.2023 13-03 | 17.11.2023 15-49 | Плановое отключение
ВЛ-6кВ Ф26 ПС Морская | ПП-3 Оборонэнерго | 17.11.2023 14-20 | 17.11.2023 17-14 | Аварийное отключение
ВЛ-6кв Ф- 4 ПС Угольная | Оп.87 Реклоузер | 28.11.23 04-16 | 28.11.23 13-55 | Аварийное отключение
декабрь
ТП-16 | 2С-0,4 кВ | 15.12.2023 9-14 | 15.12.2023 10-24 | Регламентные работы
ТП-18 | РУ-0,4 | 19.12.2023 13-35 | 19.12.2023 14-01 | Регламентные работы
ПС "Угольная" ВЛ-6кВ Ф4 | Реклоузер опора 87 | 24.12.2023 10-58 | 24.12.2023 14-16 | Аварийное отключение действием защиты РЗА в ССО
ПС "Микрорайон" | В6 Ф18 | 24.12.2023 18-44 | 24.12.2023 21-15 | Аварийное отключение действием защиты РЗА в ССО
ЦРП-Ф-21 | ТП-21, 48 | 26.12.2023 10-00 | 26.12.2023 12-00 | Регламентные работы
ВЛ-6кВ, опора №7 | КТПН Росморпорт, ТП-48 | 28.12.2023 11-00 | 28.12.2023 12-49 | Отключение по заявке абонента
Note on B47: ENERGO_PU:
Note on B136: ENERGO_PU: